## 点数計算可能
米沢市庁舎電話交換機更新業務プロポーザル
機能要件確認表（点数計算用）
業者名
１．回答について
・対応可能 ： 対応している
・対応不可 ： 対応していない
№ | 項目 | 機能要件 | 対応状況 （回答） | 代替案及び説明内容
1 | 内線 | 複数の内線をグループ構成することによりグループ内の着信をグループ内の他の内線から応答できること。（コールピックアップ）
2 |  | 内線に着信のあった電話を予め登録した内線・局線・専用線に無条件に転送できること。（不在転送）
3 |  | 内線に着信した時に一定時間応答がない場合予め登録した内線・局線・専用線に転送できること。（不応答転送）
4 |  | 内線に着信した時に話中の場合、予め登録した内線・局線・専用線に転送できること。（話中転送）
5 |  | 内線話中の場合、予め設定した代表グループに従い他の内線に着信できること。（内線代表）
7 |  | 電話を別の電話番号や内線に引き継いでつなげることができること。（転送）
8 |  | 受話器がはずれている場合や、ダイヤル途中で長時間放置された内線電話機に対して、ハウラ音を一定時間送出し注意を促すことができること。
9 | 外線 | 各内線が個別に短縮ダイヤル番号を持ち個別に登録された相手番号に発信できること。（可変短縮ダイヤル）
10 |  | システム全体で短縮ダイヤル番号を持ち予め登録された番号に変換されダイヤルが送出することができること。（固定短縮ダイヤル）
11 |  | アナログ局線を収容できること。
12 |  | ISDN 局線を収容できること。
13 |  | ひかり電話局線を収容できること。
14 |  | 局線から着信時、局線から送出される加入者番号を受け、対応する内線を呼び出すことができること。（PBXダイヤルイン）
15 |  | PBXの障害や設備の故障が発生した場合、自動的にほかの回線に切替えできます。
16 | 多機能電話機 | 多機能電話機ごとに外線からの着信に対して、着信表示（可視、可聴）をし、応答・保留・転送ができること。
17 |  | 発信番号・発呼者番号が表示でき、外線からの着信時に相手番号を表示できること。
18 |  | 着信音量調整・受話音量調整・スピーカ受話音量調整が可能であること。
19 |  | 回線ボタン、ワンタッチボタンおよび各種サービスを自由に割り当てることが可能なボタンを 24 個以上有すること。
20 |  | 不在着信があった場合、発信者番号が表示できること。
21 |  | 電話機の利用状況によって適切な操作をサポートするソフトキーが利用可能なこと。
22 |  | 発信履歴：６０件、着信履歴：６０件蓄積可能なこと。
23 |  | 着信相手に応じて、着信ランプの変更が可能なこと。
24 | 局線中継台 | 回線ごとに取扱中の呼びの状態（話中・保留・呼出等）を表示できること。
25 |  | ナンバーディスプレイ対応であること。
26 |  | ヘットセットが利用可能であること。
27 |  | 多機能電話機と連動し、応答・内線のワンタッチ呼出し・転送ができること。
28 |  | 局線着信を着信順に応答することができること。
29 |  | 局線・内線の着信を均等に分配できること。
30 |  | 局線着信の積滞を表示できること。
31 |  | 電話端末への着信を拒否することができること。（離席時）
32 | 保守コンソール | 局データの新規登録、変更および削除作業が容易にでき、削除/変更した局データを履歴ファイルとして表示可能なこと。
33 |  | オンライン状態での局データ生成、変更設定が可能なこと。
34 |  | オフライン状態で、保存した局データの変更設定を行い別ファイルで保存可能なこと。
35 |  | パッケージの実装状態、障害情報を表示可能なこと。
36 |  | 各種データの設定状況の確認ができ、設定データのプリントアウト及び電子データ（PDF・TEXTファイル ファイル等）で出力できること。
37 | その他 | ハードディスクレス構造であること。
38 |  | 電話交換機のOSとして、汎用OSを採用していないこと。
39 |  | システムに2枚のCPU（中央処理装置）カードを実装し、一方が運用側、もう一方が待機側となり、運用側の故障を検出すると待機側が運用面に切り替わる機能を有すること。
40 |  | 内線電話機からページング装置に接続でき、スピーカーで相手を呼出しできること。
対応可能
代替対応
対応不可