## 一覧
提出工事写真一覧
注１） | 写真撮影の際は、「浄化槽工事に関する審査解説書」を十分に確認したうえで行ってください。工事写真は、規定の寸法で正しく施行しているかを確認、証明するためのもので、工事完成後は地下埋設となるため写真の撮り直しはできません。
注２） | 長さ・厚み・配筋間隔・かさ上げ高等を撮影する場合は、必要に応じて全景を撮影した上で、アップ写真を撮影し、撮影場所と寸法が必ず判別できるようにしてください。なお、厚さを撮影する際は、必ずスケール・ピンポールを当ててください。
注３） | 建物工事での上空からの落下物、重機車輌の接触等様々な事故が危惧されます。作業員には、季節や天候状況に関わらず必ず工事用ヘルメットを着帽させてください。
注４） | 市における中間・完成検査時の写真を添付する必要はありません。（市検査時の写真の代用は不可）
№ | 提出写真 | チェック
1 | 浄化槽設備士が工事を実地監督していることを証する写真（浄化槽法に基づく浄化槽工事業者の標識板を必ず使用すること）
2 | 基礎砕石の突き固めの状況を写す写真（ランマー等による転圧）
3 | 基礎砕石の突き固め終了後の写真（厚さが分かるようスケール・ピンポールを当てて撮影すること）
4 | 捨てコンクリート打設状況を写す写真（厚さが分かるようスケール・ピンポールを当てて撮影すること）
5 | 基礎コンクリートの配筋・型枠状況を写す写真（型枠、基礎鉄筋・支柱鉄筋等の配筋間隔及び結束状況、スペーサーブロックの使用状況等） ※配筋間隔は、全景とアップで撮影
6 | 基礎コンクリート打設状況を写す写真。養生後に脱型し、縦・横・厚さ寸法が分かるようスケール・ピンポールを当てて撮影すること。
7 | 設置浄化槽の機種を示す写真（調書又は届出書の機種であるか確認）
8 | 水張り状況を示す写真（ホース等を写し水張りしていることが分かるよう撮影すること）
9 | 水平確認を示す写真（水準器を当てて、縦・横の水平を確認）
10 | 埋め戻しの状況が分かる写真
11 | 水締めの状況が分かる写真
12 | 突き固め等の状況が分かる写真（ランマー等による転圧）
13 | 浄化槽埋設完了後の写真
14 | コンクリートスラブの配筋・型枠状況を写す写真（型枠、スラブ鉄筋・支柱鉄筋の配筋間隔及び結束状況等） ※配筋間隔は、全景とアップで撮影
15 | コンクリートスラブ打設状況を写す写真。養生後に脱型し、縦・横・厚さ寸法が分かるようスケール・ピンポールを当てて撮影すること。
16 | かさ上げ状況を写す写真（かさ上げの有無に関わらず撮影すること）
17 | 浄化槽設置工事完了後の写真
18 | ブロワーの設置状況を写す写真
19 | 放流先の場所、既設水路への取付け・接続完了を示す写真（蓋がある場合は、外した上で撮影）
米沢市