## 入力シート
エコキュートCO2排出削減量算定シート
１ 本補助金を使って導入する給湯器についてご入力ください。
(１) エコキュートの導入は更新ですか、新規ですか。
(２) エコキュートのメーカー・製品名・型番をご入力ください。
|  | メーカー | [5 empty] | 型番
※ヒートポンプの型番を入力してください
給湯器の１日あたりの平均利用時間数（一般的な利用時間で統一）
給湯利用(追い炊き含む)
|  |  | 3 | 時間/日
(３) 世帯人数をご入力ください。
世帯人数
(４) エコキュートの消費電力をご入力ください。
|  | 中間期標準消費電力 |  |  |  |  | 冬期標準消費電力
|  |  |  | kW |  | または |  |  | kW
|  | ※4月～11月 |  |  |  |  | ※12月～3月
※仕様が「システム」／「貯湯ユニット」／「ヒートポンプユニット」などに分かれて記載されていることが多いです。入力の際は、「ヒートポンプユニット」の欄をご参照ください。
(５) エコキュートの年間給湯効率または年間給湯保温効率をご入力ください。
|  | 年間給湯効率 |  |  |  |  | 年間給湯保温効率
|  |  |  | - |  | または |  |  | -
※「年間給湯効率」「年間給湯保温効率」は、JIS規格に基づく数値（JIS効率）を入力してください。
２ 既存の給湯器についてご入力ください。
（１） 給湯器の熱源は何ですか。
（２） 給湯器のメーカー・製品名・型番をご入力ください。
|  | メーカー | [5 empty] | 型番
（３-１） （熱源が電気の場合）給湯器の消費電力をご入力ください。
|  | 中間期標準消費電力 |  |  |  |  | 冬期標準消費電力
|  |  |  | kW |  | または |  |  | kW
|  | ※4月～11月 |  |  |  |  | ※12月～3月
※仕様が「システム」／「貯湯ユニット」／「ヒートポンプユニット」などに分かれて記載されていることが多いです。入力の際は、「ヒートポンプユニット」の欄をご参照ください。
（３-２） （熱源が電気の場合）給湯器の年間給湯効率または年間給湯保温効率を ご入力ください。
|  | 年間給湯効率 |  |  |  |  | 年間給湯保温効率
|  |  |  | - |  | または |  |  | -
※「年間給湯効率」「年間給湯保温効率」は、JIS規格に基づく数値（JIS効率）を入力してください。 ※APF規格の場合、次の数値を引いた数値を入力してください。追い焚きあり：－0.7、追い焚きなし：ー0.5
（4）（熱源がガスの場合）給湯器のエネルギー消費効率をご入力ください。
|  | エネルギー消費効率 |  |  |  | ※「エネルギー消費効率（％）」を少数に変換してご入力ください。 （例）エネルギー消費効率９５％の場合 →「０．９５」と入力
-
（5）（熱源が石油の場合）給湯器のエネルギー消費効率をご入力ください。
|  | エネルギー消費効率 |  |  |  | ※「エネルギー消費効率（％）」を少数に変換してご入力ください。 （例）エネルギー消費効率９５％の場合 →「０．９５」と入力
-
３ 判定（自動計算のため入力不要）
導入するエコキュートの年間CO2排出量（給湯効率）
|  | 0 |  |  | kg-CO2
既存の給湯器の年間CO2排出量（給湯効率）
|  | 0 |  |  | kg-CO2
導入するエコキュートの年間CO2排出量（消費電力）
|  | 0 |  |  | kg-CO2
既存の給湯器の年間CO2排出量（消費電力）
|  | 0 |  |  | kg-CO2
年間CO2排出削減量（給湯効率）
|  | 0 |  |  | kg-CO2
年間CO2排出削減量（消費電力）
|  | 0 |  |  | kg-CO2
|  | 年間CO2削減量 | [5 empty] | 判定
|  | 0 |  |  | kg-CO2 |  |  | NG
年間CO2削減率
|  | #DIV/0! |  |  | ％

## 詳細試算 (hidden)
■ エネルギー使用想定
|  |  | 各種換算係数 | [5 empty] | 機器効率 |  |  | 給湯負荷 JIS9220 | [6 empty] | 2～3人 |  | 4～5人
|  |  |  | 低位発熱量 |  | CO2排出換算係数 |  |  | 更新前 | 0 |  |  | 3人以下 | 4人以上 | 採用値 |  |  |  | 給湯 | 保温 | 給湯 | 保温
|  |  | 灯油 | 34.6 | MJ/Ⅼ | 2.49 | kg-CO2/L |  | 更新後 | 0 |  | 中間期 | 27.799 | 46.553 | 46.553 | MJ/日 |  | 中間期 | 26.515 | 1.284 | 43.473 | 3.08
|  |  | プロパンガス | 91.2 | MJ/㎥ | 5.97 | kg-CO2/㎥ |  |  |  |  | 夏期 | 19.221 | 32.103 | 32.103 | MJ/日 |  | 夏期 | 18.445 | 0.776 | 30.242 | 1.861
|  |  | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 0.402 | kg-CO2/kWh | CO2排出係数（東北電力令和5年度実績値とした） |  |  |  | 冬期 | 37.471 | 62.714 | 62.714 | MJ/日 |  | 冬期 | 35.737 | 1.734 | 58.594 | 4.12
■給湯負荷
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
a | 日数 |  | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
b | 月間給湯負荷 | 給湯負荷*a | MJ | 1396.59 | 1443.143 | 963.09 | 995.193 | 995.193 | 963.09 | 1443.143 | 1396.59 | 1944.134 | 1944.134 | 1755.992 | 1944.134 | 17184.426
（１）更新前
0
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
c | 燃料使用量 | b/機器効率/発熱量 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | CO2排出量（灯油） | c*CO2原単位 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
c1 | 消費電力量 | 消費電力*24*a | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d1 | CO2排出量（削減量） | e*CO2原単位 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1日7時間の運用を想定
（２）更新後
エコキュート
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
e | 消費電力量 | b/機器効率/発熱量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f | CO2排出量（削減量） | e*CO2原単位 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1日10時間の運用を想定
7
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
e1 | 消費電力量 | 消費電力*24*a | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f1 | CO2排出量（削減量） | e*CO2原単位 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1日7時間の運用を想定

## 既存設備採用 (hidden)
（令和７年度版）
|  | 灯油給湯器（CORONA）UKB-AG470FMX 2019年製 |  |  | ※2019年製の製品を記載
|  | エネルギー消費効率 | 87 | ％
|  | 燃料消費量 | 5.2 | L/h
|  | CO2排出量 | 1424 | kg‐CO2/年間
灯油給湯器（ノーリツ）OQB-4704YS 2019年製
|  | エネルギー消費効率 | 86.5 | ％
|  | 燃料消費量 | 5.2 | L/h
|  | CO2排出量 | 1431 | kg‐CO2/年間
ガス給湯器GTH-C2460AW3H 2019年製
|  | エネルギー消費効率 | 93 | ％
|  | CO2排出量 | 1326 | kg‐CO2/年間
|  | 平均CO2排出量 | 1393.6667 | kg‐CO2/年間
※法定耐用年数６年を考慮して、2019年生を従来製品とする。
石油・ガスのCO2年間排出量を平均値として、参考とする。
（令和6年度版）
灯油給湯器（CORONA）UKB-SA470MX 2018年製
|  | エネルギー消費効率 | 87 | ％
|  | 燃料消費量 | 4.35 | L/h
|  | CO2排出量 | 1424 | kg‐CO2/年間
灯油給湯器（ノーリツ）OX307F 2018年製
|  | エネルギー消費効率 | 87.5 | ％
|  | 燃料消費量 | 4.2 | L/h
|  | CO2排出量 | 1415 | kg‐CO2/年間
ガス給湯器RUX-E2406W 2018年製
|  | エネルギー消費効率 | 83 | ％
|  | CO2排出量 | 1354 | kg‐CO2/年間
|  | 平均CO2排出量 | 1397.6667 | kg‐CO2/年間
※法定耐用年数６年を考慮して、2017年生を従来製品とする。
石油・ガスのCO2年間排出量を平均値として、参考とする。
(参考：令和5年度版)
灯油給湯器IBF-3964DS 2017年製
|  | エネルギー消費効率 | 87 | ％
|  | 燃料消費量 | 4.35 | L/h
|  | CO2排出量 | 1424 | kg‐CO2/年間
灯油給湯器OTQ-3714SAY 2017年製
|  | エネルギー消費効率 | 86.5 | ％
|  | 燃料消費量 | 4.2 | L/h
|  | CO2排出量 | 1437 | kg‐CO2/年間
ガス給湯器RUX-A2011A-E 2017年製
|  | エネルギー消費効率 | 81.5 | ％
|  | CO2排出量 | 1518 | kg‐CO2/年間
|  | 平均CO2排出量 | 1459.6667 | kg‐CO2/年間
※法定耐用年数６年を考慮して、2017年生を従来製品とする。
石油・ガスのCO2年間排出量を平均値として、参考とする。

## メモ (hidden)
CO2排出量まで計算するためには、消費電力、使用時間、CO2排出係数が必要。
そのため、消費電力、使用時間は絶対必要。
追い炊きに必要な熱量算出には何度から何度まで何L上げるかの情報が必要なため、算出は面倒のため、給湯に巻き込む
冬季と標準機の消費電力は異なるため分ける？
項目減らすなら、冷房・暖房分けずに平均とする。
保温と凍結防止の考慮もあるが、0.85と1.37kWに対して、0.115と0.036kWのため、小さいので不要とする。
ガス給湯器と石油給湯器はカタログから拾える値が、このあたりの認識だが、こうしたほうが良いはあるか？
エアコンの製品番号とかは、確認のため書いてもらったほう良い？
CO2排出係数はどこの電力会社を仮定するか？
先行100エリアはおきたま新電力再エネプランに切り替えることが求められており、その場合、排出係数ゼロのため更新前後で変化なし。
この場合どうする？
新規は問答無用でOKということでよいか？
ガス給湯器と石油給湯器はCO2排出係数が大きいため、そこからエコ給湯器への切替は問答無用でOKでもよいかも？
CO2排出量の算出必要？